## WBC_RBC_PLT
|  | WBC | RBC | PLT | CRP | HGB
APP | 测量命令 | 0x0501 | 添加 | 添加 | 添加 | 添加
| 接收数据解析 |  | 添加 | 添加 | 添加 | 添加
| 调用算法接口 |  | 添加 | 添加 | 添加 | 添加
| 显示结果 |  | 添加 | 添加 | 添加 | 添加
MCU | 命令解析 |  | 添加 | 添加 | 添加 | 添加
| 使能ADCT通道 | 重新写 | 添加 | 添加 | 添加 | 添加
| 单片机发送开灯命令 |  |  |  | 添加 | 添加
| 灯不亮上报故障码 |  |  |  | 添加 | 添加
| 使能ADC通道 |  |  |  | 添加 | 添加
| 数据区分 | 添加 | 添加 | 添加 | 添加 | 添加
| 关灯 |  |  |  | 添加 | 添加
FPGA | 读ADC | 重新写 | 重新写 | 重新写 | 重新写 | 重新写
| 数据 |  | FIFO1 | FIFO2
| 开灯 |  |  |  | 添加 | 添加
| ADC采集 |  |  |  | 添加 | 添加
| 关灯 |  |  |  | 添加 | 添加
算法 | 分析模块 | 有 | 补充 | 补充
| 直方图 | 有 | 补充 | 补充
| 报警信息 | 有 | 补充 | 补充
| CRP算法分析 |  |  |  | 添加
| CRP结果给APP |  |  |  | 添加
| CRP结果给APP |  |  |  | 添加
| HGB算法分析 |  |  |  |  | 添加
| HGB结果给APP |  |  |  |  | 添加
| HGB结果给APP |  |  |  |  | 添加
数据 | 大小 | 60M | 60M | 60M | 1200*24bit | 10B
| 对应电压关系 | 0~5V | 0~5V | 0~5V | 0~5V | 0~5V
| 对应体积关系 | 0~400fl | 0~400fl | 0~200fl | 根据试剂推算 | 根据试剂推算
临床